Orvosi képfeldolgozás

Tematika

Elektromágneses sugárzás, gerjesztés, radioaktív bomlás, pozitron megsemmisülés.

Röntgen készülék, a röntgen kép keletkezése, gyengülés, képerősítő, nagyítás (a tárgyé, a forrásé).

Foton szóródás (koherens, compton, fotoelektromos), jel-zaj viszony, scatter redukció.

Angiográfia, subtractio-s angiográfia.

CT (kollimátor, kompenzátor, referencia detektor), szinogram, rekonstrukció.

Nukleáris medicina, izotóp, generátor, fotoelektron sokszorozó, szcintillációs detektorok. Holtidő.

Csontsűrűség mérés, bal-jobb shunt mérés.

Anger kamera, kalibrációk (PMZ, energia, linearitás, homogenitás). Minőség ellenőrzés, biztosítás.

ROI, idő-aktivitás görbe, parametrikus képek (TMax, THalf, fázis, amlitudó), funkcionális képek, faktor analízis. Kondenzált képek.

Szívizom vérátfolyás. Kamera renográfia. Clearance. EKG-val kapuzott szív vizsgálat.

SPECT, korrekciók, metszetek. Homogén lineáris koordináták, transzformációk, reorientáció, bull's-eye.

PET, pozitron megsemmisülési sugárzás, pozitron kamera, attenuation (gyengülés), time of flight.

Két kompartmentes modell. Több kompartmentes modell. Patlak módszer.

Ultrahang, ultrahang készülék, attenuation korrekció, A scan, M mode (dinamikus), B mode (metszet), Doppler.

Mágneses rezonancia, Larmor frekvencia, gerjesztés, longitudinális és transzverzális relaxáció. 90-FID, spin-echo, inverziós szekvencia. Gradiens mágneses mező, metszet kiválasztás, frekvencia és fázis kódolás. Spin sűrűség, T1, T2 kép.

Kép regisztráció, fajtái, kép fúzió.

Három dimenziós megjelenítés, (surface, volume rendering).